Örtlichkeit Deponiebaumaßnahme

Art / Gegenstand der zu prüfenden Abdichtungsmaßnahme

Qualitätsmanagementplan Boden

(Version 1.0)

Teil A Allgemeine Anforderungen an die Fremdprüfung

Teil B Besondere Anforderungen an die Prüfung der Systemkomponenten

B1 Basisabdichtung

B1 05 Mineralische Filterschicht

Ort, den TT.MM.JJJJ

Dieser QMP umfasst das Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis und \*\*\* Textseiten. Er darf nur ungekürzt an Dritte weiter gegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

[Teil B Besondere Anforderungen an die Fremprüfung der Systemkomponenten 1](#_Toc10213483)

[B1 Basisabdichtung 1](#_Toc10213484)

[13 Mineralische Filterschicht 1](#_Toc10213485)

[13.1 Anforderungen mineralische Filterschicht 1](#_Toc10213486)

[13.2 Eignungsprüfung mineralische Filterschicht 2](#_Toc10213487)

[13.3 Probefeld mineralische Filterschicht 3](#_Toc10213488)

[13.4 Eingangsprüfungen mineralische Filterschicht 4](#_Toc10213489)

[13.5 Baubegleitende Prüfungen mineralische Filterschicht 5](#_Toc10213490)

# Teil B Besondere Anforderungen an die Fremprüfung der Systemkomponenten

# B1 Basisabdichtung

**B1.05 Mineralische Filterschicht**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Mineralische Filterschicht

Die mineralische Filterschicht ist der obere Teil der Entwässerungsschicht und dient neben der Ableitung der aus den überdeckenden Schichten zusickernden Dränspende auf der Dichtung als filterwirksame Schichte gegenüber dem überlagernden Deponiekörper. Zur Sicherstellung ihrer langfristigen Funktion der Entwässerungsschicht wird sie profilgerecht eingebaut und schützt vor dem Zutritt von Feinpartikeln aus den Deckschichten.

## Anforderungen mineralische Filterschicht

Um den Anforderungen gemäß DepV gerecht zu werden, muss das Material folgenden Anforderungen genügen:

* Korngrößenverteilung gemäß den Anforderungen an die Filterwirksamkeit
* Filterstabilität gegenüber Entwässerungsschicht und überlagernden Schichten (Deponat bzw. Schutzlage)
* Durchlässigkeit nach DIN 18130 kf ≥ 1 x 10-2 m/s
* Kalkgehalt nach DIN 18129 ≤ 20 Gew.-%, ≤ 1 Masse-% bei Gesteinen, deren Komponenten calcitisch gebunden sind
* frei von organischer Substanz und Fremdbestandteilen
* Kornfestigkeit unter dynamischen und statischen Einwirkungen gemäß GDA-E 3-12
* Nachweis der Frostbeständigkeit gemäß DIN EN 1367-1

Bei Verwendung von Deponieersatzbaustoffen aus nicht natürlichen Materialien sind gemäß BQS 3-2 zusätzlich die folgenden Anforderungen zu erfüllen:

* Nachweis der Herkunft und Charakteristik der Deponieersatzbaustoffe
* Bestimmung der mineralogischen und petrologischen Zusammensetzung
* Chemische Beständigkeit gegenüber Sickerwasser gemäß BQS 3-2
* Nachweis des Auslaugverhaltens gemäß GDA-E 3-12
* Die Zuordnungswerte von Feststoff und Eluat nach DepV, Anhang 3 sind einzuhalten.

Die mineralische Filterschicht kann bei Deponien der Klassen I, II oder III die oberen 20 cm der Entwässerungsschicht ersetzten. Die Filterschicht schützt dabei die Entwässerungsschicht gegenüber dem Eintrag von Feinanteilen aus den überlagernden Schichten und kann das Geotextil zum Filtern und Trennen ersetzen.

Das Material muss so kornstabil sein, dass es auch nach Befahrung beim Einbau die genannten Anforderungen an die Korngrößenverteilung und die Wasserdurchlässigkeit erfüllt. Hierzu wird vor Beginn des Einbaus ein Probefeld hergestellt, bei dem Proben vor und nach dem Befahren mit den relevanten Baugeräten hinsichtlich ihrer Korngrößenverteilung untersucht werden (Anforderung: keine Bildung von für die gewählte Korngruppe unzulässigen Anteilen an Fein- und Unterkorn durch Kornbruch und Abrieb).

Das Einbauverfahren der Entwässerungsschicht muss sicherstellen, dass die Dichtsystemkomponenten, auf denen sie eingebaut wird, weder in ihrer Lage noch in ihren Eigenschaften verändert werden. Hierzu sind auch die Anforderungen aus LAGA Eignungsbeurteilungen oder BAM-Zulassungen der Dichtungskomponenten zu beachten. Im Allgemeinen ist von einer Befahrung der eingebauten Entwässerungsschicht mit Kettenfahrzeugen auf temporären Fahrdämmen mit einer Mindestmächtigkeit unter den Ketten von 0,8 m auszugehen. Von einer Befahrung mit Radfahrzeugen ist abzusehen. Die Unschädlichkeit des Kieseinbaus für die darunter liegenden Dichtungskomponenten wird im Probefeld durch die FP geprüft.

Der Eintrag von Fremdbestandteilen (z.B. durch Wind, durch Erosion infolge von Oberflächenabfluss von benachbarten Bauflächen oder durch verschmutzte Baugeräte) ist über den gesamten Herstellungsprozess der Entwässerungsschicht einschließlich der Phase mit Überdeckung durch das Trennvlies und beim Einbau der Deckschichten durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden.

## Eignungsprüfung mineralische Filterschicht

Der AN der Baumaßnahme legt spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten vollständige Unterlagen zum Eignungsnachweis des Materials vor. Die FP-B prüft den vorgelegten Nachweis, nimmt die Böden am Herkunftsort in Augenschein und führt ggf. am Herkunftsort des Materials eigene Bodenansprachen und Probenahmen durch, um stichprobenartig die Untersuchungen der EP Boden zu kontrollieren. Vor der Anlieferung des Materials muss es von der öBÜ auf Empfehlung der FP-B freigegeben werden. Der Eignungsnachweis der EP enthält die in Tab. B2.13-1 aufgelisteten Unterlagen.

| **Tab. B1.04-1: Eignungsnachweis mineralische Filterschicht** |
| --- |
| **Nachweis/ Parameter** | **Methode** | **Anforderung** | **Art / Mindestanzahl der Proben 1** |
| Materialbeschreibung (Herkunft, Genese, petrographische Zusammensetzung) | DIN EN 932-3 | Art und Körnung des Materials, Herkunftsstelle, verfügbare MasseProbenahmeprotokoll | 3 repräsentative Mischproben |
| Korngrößenverteilung | DIN EN 10204DIN EN 933-1 | Körnung gemäß Anforderungen Filterwirksamkeit | 3 repräsentative Mischproben |
| Rohdichte | DIN EN 1097-6 | zur Charakterisierung | 3 repräsentative Mischproben |
| Glühverlust 2 | DIN 18128(DIN ISO 10694) | GV ≤ 1 Masse-% | 3 repräsentative Mischproben |
| Calciumcarbonat | DIN 18129  | ≤ 20 Gew.-% | 3 repräsentative Mischproben |
| Wasserdurchlässigkeit | aus KörnungslinieDIN 18130-1DIN EN ISO 17892-11 3 | ≥ 1 x 10-2 m/s | 3 repräsentative Mischproben |
| Kornfestigkeit unter dynamischen Einwirkungen 4 | GDA E 3-12 Nr. 3.9 | GDA E 3-12 Nr. 3.2 | 3 repräsentative Mischproben |
| Kornzertrümmerung unter hoher statischer Last | GDA-E 3-12 unter dyn. und stat. Einwirkungen | GDA E 3-12 Nr. 3.2 und keine schädlichen Einflüsse durch scharfkantige Bruchfragmente auf Kunststoffdichtungsbahnen und -rohre | 3 repräsentative Mischproben |
| direkter Scherversuch bzw. Rahmenscherversuch | DIN 18137-3 DIN EN ISO 17892-4GDA E 3-8 | zur Charakterisierung | 3 repräsentative Mischproben |
| Frost-Tauwechsel | DIN EN 1367-1 | nach 10 Frost-Tauwechseln bis -17,5 °C im Wasserbad keine wesentlichen Veränderungen der Kornzusammensetzung und Einhaltung von GDA E 3-12 Nr. 3.2 | 3 repräsentative Mischproben |
| **zusätzlich bei Deponieersatzbaustoffen aus nicht natürlichen Materialien** |
| Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat (bei Ersatzbaustoffen) | DepV | DepV, Anhang 3, Tabelle 2 | 3 repräsentative Mischproben |
| Chemische Beständigkeit | BQS 3-2 | beständig | 1 Versuch an 1 repräsentativen Mischprobe |
| Nachweis des Auslaugverhaltens | BQS 3-2 | DepV, Anhang 3, Tabelle 2 | 1 Versuch an 1 repräsentativen Mischprobe |

1 Bei Vorliegen eines Lieferzertifikates kann für die betreffenden Parameter auf dieses zurückgegriffen werden und gelten die Mindesthäufigkeiten nicht

2 Nicht erforderlich bei grober Körnung, wenn offensichtlich keine organischen Bestandteile enthalten sind

3 für grobe Dränmaterialien mit d > 8 mm bei Bedarf Abschätzung des Durchlässigkeitsbeiwertes aus der Kornverteilung nach WITTMANN, 1981 oder einem anderen bewährten empirischen Verfahren unter Berücksichtigung des zulässigen Unterkornanteils nach GDA E 3-12 und unter Beachtung der zulässigen Gültigkeitsbereiche des Verfahrens

4 alternativ kann der Nachweis der Kornfestigkeit auch im Probefeld erbracht werden (Tabelle 2 Nr. 7)

## Probefeld mineralische Filterschicht

Die Beprobung des Probefeldes erfolgt in zwei Schürfen. Die Entwässerungsschicht ist gemäß Tab. B2.13-2 zu beproben.

| **Tab. B1.04-2: Prüfumfang Probefeld mineralische Filterschicht** |
| --- |
| **Nachweis/ Parameter** | **Methode** | **Anforderung** | **Umfang EP** | **Umfang FP** |
| Materialbeschreibung (Herkunft, Genese, petrographische Zusammensetzung) | DIN EN 932-3 | Art und Körnung des Materials, Herkunftsstelle, verfügbare MasseProbenahmeprotokoll | Mind. 2 Stück | Mind. 1 Stück |
| Korngrößenverteilung | DIN EN 10204DIN EN 933-1 | Körnung gemäß Anforderungen Filterwirksamkeit | Mind. 2 Stück | Mind. 1 Stück |
| Calciumcarbonat | DIN 18129  | ≤ 20 Gew.-% | Mind. 2 Stück | Mind. 1 Stück |
| Wasserdurchlässigkeit 5 | aus KörnungslinieDIN 18130-1DIN EN ISO 17892-11 7 | ≥ 1 x 10-2 m/s | Mind. 2 Stück | Mind. 1 Stück |
| Nachweis der Kornfestigkeitim Probefeld 6 | GDA E 3-12 Nr. 3.10 | GDA E 3-12 Nr. 3.2 | Mind. 2 Stück | Mind. 1 Stück |
| Schichtdicke | Aufmaß und Aufgrabung  | ≥ 20 cm | Mind. 2 Stück | Mind. 1 Stück |

5 für grobe Dränmaterialien mit d > 8 mm bei Bedarf Abschätzung des Durchlässigkeitsbeiwertes aus

der Kornverteilung nach WITTMANN, 1981 oder einem anderen bewährten empirischen Verfahren

unter Berücksichtigung des zulässigen Unterkornanteils nach GDA E 3-12 und unter Beachtung der

zulässigen Gültigkeitsbereiche des Verfahrens

6 Sofern Kornfestigkeit im Eignungsnachweis nicht unter dynamischen Einwirkungen bestimmt wurde

(Tabelle 1 Nr. 9)

## Eingangsprüfungen mineralische Filterschicht

Baubegleitend werden die Anlieferungen im Zuge einer Eingangskontrolle auf die Einhaltung der materialspezifischen Anforderungen geprüft.

| **Tab. B2.13-3: Eingangsprüfungen mineralische Filterschicht** |
| --- |
| **Nachweis/ Parameter** | **Methode** | **Anforderung** | **Umfang EP** | **Umfang FP** |
| Lieferscheine |  | Herkunft und Material gemäß Eignungsnachweis | jede Lieferung | jede Lieferung |
| Fremdbestandteile |  | keine | kontinuierlich | arbeitstägliche Stichproben |
| Korngrößenverteilung | DIN 18123Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile | Körnung gemäß Anforderungen Filterwirksamkeit | 1 repräsentative Sammelprobe alle 1.000 t als Rückstellprobe. Analyse bei Bedarf. | 1 repräsentative Sammelprobe alle 1.000 t als Rückstellprobe. Analyse bei Bedarf. |
| Calciumcarbonat | DIN 18129  | ≤ 20 Gew.-% | nur bei Bedarf | nur bei Bedarf |
| Glühverlust(alternativ: TOC) | DIN 18128(DIN ISO 10694) | DepV, Anhang 3, Tabelle 2 | nur bei Bedarf | nur bei Bedarf |
| Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat | DepV | DepV, Anhang 3 Tabelle 2 | nur bei Bedarf | nur bei Bedarf |

## Baubegleitende Prüfungen mineralische Filterschicht

Baubegleitend wird der Einbau hinsichtlich der Einhaltung der bautechnisch-geometrischen Anforderungen geprüft. Es werden je angefangene 1.000 m² ein Schurf angelegt und gemäß Tabelle B2.13-4 geprüft.

| **Tab. B1.04-4: Überwachung Einbau mineralische Filterschicht** |
| --- |
| **Nachweis/ Parameter** | **Methode** | **Anforderung** | **Umfang EP** | **Umfang FP** |
| Gesteinsart bzw. stoffliche Kennzeichnung | Lieferscheinvisuell | Übereinstimmung mit dem Eignungsnachweis | im Raster10 x 10 m | im Raster10 x 10 m |
| Korngrößenverteilung | DIN EN 10204DIN EN 933-1 | Körnung gemäß Anforderungen Filterwirksamkeit | 1 von 2/3 der Schürfe (entspricht 2 je 3.000 m²) | 1 von 1/3 der Schürfe (entspricht 1 je 3.000 m²) |
| Calciumcarbonat | DIN 18129  | ≤ 20 Gew.-% | 1 aus jedem 5. Schurf, wobei jeder 15. Schurf entfällt (entspricht 2 je 15.000 m²) 10 | 1 aus jedem 15. Schurf (entspricht 1 je 15.000 m²) 9 |
| Wasserdurchlässigkeit 7 | aus KörnungslinieDIN 18130-1DIN EN ISO 17892-11 11 | ≥ 1 x 10-2 m/s | 1 von 2/3 der Schürfe (entspricht 2 je 3.000 m²) | 1 von 1/3 der Schürfe (entspricht 1 je 3.000 m²) |
| Schichtdicke | Nivellement bzw. Aufgrabung  | ≥ 20 cm + 10 % | Aufmaß alle 10 x 10 m  | Prüfung der Aufmaße, stichprobenartige Aufgrabungen  |

7 für grobe Dränmaterialien mit d > 8 mm bei Bedarf Abschätzung des Durchlässigkeitsbeiwertes aus der Kornverteilung nach WITTMANN, 1981 oder einem anderen bewährten empirischen Verfahren unter Berücksichtigung des zulässigen Unterkornanteils nach GDA E 3-12 und unter Beachtung der zulässigen Gültigkeitsbereiche des Verfahrens.

Die Freigabe der Filterschicht zum Überbau mit den nachfolgenden Schichten ist durch den AN mit Vorlage der Ergebnisse aller baubegleitenden Prüfungen der EP zu beantragen und erfolgt durch die öBÜ auf Empfehlung der FP. Sollte der Einbau der nachfolgenden Schicht nicht unmittelbar an die Verlegung des Trennvlieses anschließen, ist auch die Überschüttung des Trennvlieses gesondert durch die öBÜ freizugeben.